# Матеріально-технічної бази Харківської гімназії № 135

# Загальна характеристика Харківської гімназії № 135                                                                 Будівля Харківської гімназії № 135 Харківської міської ради розташована за адресою: вул. Сумгаїтська,1.                                         Будівля знаходиться у задовільному технічному стані. Рік забудови – 1948,  проектна потужність - 600 учнів, фактично навчається  248 учнів. У гімназії є 23 навчальних кабінети, 5 адміністративних приміщень, які знаходяться у задовільному технічному стані.

# Розмір земельної ділянки складає 1,9 га. Фізкультурно - спортивна зона має

# площу 63 кв.м.( гімнастичний комплекс).

# Аналіз та технічний стан будівлі Харківської гімназії № 135

# Будівля гімназії чотирьохповерхова. Гардероби розміщені в навчальних кабінетах та оснащені вішаками для кожного класу.

# Площа коридорів складає 1000 кв. м. Коридори знаходяться у задовільному стані.

# Сходи відремонтовані та знаходяться у задовільному технічному стані.  На  сходових маршах установлені металопластикові вікна.

# На першому та другому поверсі розташовані санітарні вузли для хлопців, дівчат та працівників. У приміщеннях санітарних вузли встановлені металопластикові вікна. Чотири санітарних вузлів обладнані кабінами з дверима. У кожному санвузлі функціонують умивальники. Підлога та стіни туалетних кімнатах вислані керамічною плиткою,стеля «Амстронг».               Це дозволяє проводити  вологе прибирання та дезінфекцію.

# Харчування організується у шкільній їдальні. Їдальня розташована на І поверсі і складається з обідньої зали, площею 105,0 кв.м., та  зони для приготування страв і зберігання продуктів. Перед їдальнею встановлені 3 умивальники для миття рук та ємності для рідкого мила.

# Медичний пункт, що має площу 18,5 кв.м., у задовільному технічному стані.

# Бомбосховище в гімназії  в наявності.

# Горища в гімназії є,де проходе тепломагістраль.

# У гімназії наявні 23 навчальних кабінетів, які знаходяться в задовільному технічному стані. Стіни в кабінетах пофарбовані водоемульсійною фарбою або поклеїні шпалери, що дозволяє проводити прибирання вологим способом та дезінфекцію. Для стелі використана побілка крейдою  або фарбування водоемульсійною фарбою. Підлога в навчальних кабінетах гладка, не слизька, вкрита синтетичним полімерним матеріалом, що дозволяє проводити вологе прибирання та дезінфекцію.

# Бібліотека розташована на І поверсі, складається із двох приміщень: сховища для закритого зберігання бібілотечних фондів та приміщення для роботи з читачами.

# Велика спортивна зала розташована на третьому поверсі,її площа складає 109,5 м².

# Мала спортивна зала розташована на другому поверсі,її площа складає      55, м².

# Покрівля

# Покрівля у гімназії вкрита оцинкованими металічними листами,проведено капітальний ремонт покрівлі.  Площа покрівлі складає 2000 кв.м.

# Загальна характеристика інженерних мереж

# Система тепломережі в гімназії знаходиться в незадовільному технічному стані,потребує капітальному ремонту.

# Система водопостачання та водовідведення знаходиться у задовільному технічному стані,частина потребує заміни,(труби водопостачання заміна – 300 м/п, труби водовідведення – 300 м/п).

# Електромережа знаходиться у задовільному технічному стані.

# Прилади обліку холодної води КВБ-10,та лічильник теплової енергії SUPERCAL знаходяться у задовільному технічному стані.

# У електрощитовій знаходяться два електролічильники - у задовільному стані. Електрощитова знаходиться в підвальному приміщенні.

# Загальна характеристика території

Площа шкільного подвір’я розподілена  таким чином: 265 м² - заасфальтована площа,потребує асфальтування частина шкільного подвір`я  -2000 м² . Земельна ділянка має паркан по всьому периметру, його висота 1 м 20 см. Технічний стан огорожі задовільний.

На подвір’ї гімназії росте  5 дерев. У  наявності акти на кронування та спил дерев.

Є в наявності один сміттєзбірник, який щільно закривається кришкою. Контейнер стоїть на твердій бетонній підставці.

Подвір’я добре освітлене, усі лампи  горять.

# 1.6.Оснащення приміщень

# Харчоблок оснащений таким технологічним обладнанням:

| № з/п | Назва технологічного обладнання | Марка технологічного обладнання | Рік випуску | Фактичний термін експлуатації |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водонагрівач | ARISTON | 2017 | 6 років |  |
|  | Конвекціонна піч | 1 шт. | 2003 | 20 років |  |
|  | Шкаф холодильний | POLAIR | 2018 | 5 років |  |
|  | Шкаф холодильний | BOLARUS | 2003 | 20 років |  |
|  | М’ясорубка | MIN | 2016 | 7 років |  |
|  | Електро - пательня | 1 шт. | 2015 | 8 років |  |
|  | Плита електрична | 1 щт. | 2005 | 18 років |  |
|  | Плита електрична | 1 шт.(Київ) | 2019 | 4 років |  |

# В обідній залі стоїть 9 столів,столи легко миються. Кожен стіл розрахований на 8 осіб.  Є в достатній кількості столового посуду, каструль тощо. В обідній залі проведено капітальний ремонт у 2022 році.

# Медичний кабінет обладнаний необхідними меблями, підлога вкрита лінолеумом, стіни обклеєні шпалерами, є  холодна вода. В наявності є всі необхідіні ліки для надання невідкладної медичної допомоги.

Оснащення медичного кабінету

Харківської гімназії № 135

| Оснащення | Потрібна кількість | Фактична кількість |
| --- | --- | --- |
| Стіл письмовий | 2 | 2 |
| Стільці | 4 | 4 |
| Ширма | 1 | 1 |
| Кушетка | 1 | 1 |
| Шафа канцелярська | 2 | 2 |
| Шафа аптечна | 1 | 1 |
| Холодильник | 1 | 1 |
| Стіл медичний | 2 | 2 |
| Ваги медичні | 1 | 1 |
| Ростомір | 1 | 1 |
| Динамометр ручний | - | - |
| Секундомір | - | - |
| Скіаскопічні лінійки | - | - |
| Дзеркальний офтальмоскоп | - | - |
| Лампа настільна для офтальмологічного та отоларінгологіч-ного обстеження | 1 | - |
| Тонометр | 2 | 1 |
| Фонендоскоп | 2 | 1 |
| Бікс малий | 1 | 1 |
| Бікс великий | 1 | - |
| Джгут гумовий | 4 | - |
| ОСНАЩЕННЯ |  |  |
| Пінцет | 1 | - |
| Ножиці | 2 | - |
| Лоток ниркоподібний | 2 | 2 |
| Шпатель одноразовий | 50 | 50 |
| Шини для верхніх та нижніх кінцівок | 10 | 2 |
| Ноші | 1 | 1 |
| Поліхроматичні таблиці для обстеження кольоровідчуття | - | - |
| Плантограф | - | - |
| Бактерицидна лампа пересувна | 1 | 1 |
| Бактерицидна лампа стаціонарна | 1 | - |
| Кисень у подушці | 1 | - |
| Лангети | - | - |
| Гумові рукавички | 50 | - |
| Лейкопластир | 10 | - |
| Зонд для промивання шлунку | - | - |
| Грілка | 1 | - |
| Пузир для льоду | 1 | 1 |

# Гімназія забезпечена господарчим інвентарем.

# У бібліотеці в наявності є один комп’ютер з доступом  до мережі Інтернет. Стан забезпеченості основними підручниками у 2022/2023                               навчальному році згідно з  інвентаризацією складає 100 %.                       Актова зала розміщена на першому поверсі ,об’єднана з обідньою залою та розрахована на 200 посадочних місць. В актовій залі встановлені металопластикові вікна, підлога вкрита ламінатом.

# Спортивна зала розташована на ІII поверсі. У спортивній залі встановлені металопластикові вікна, підлога дерев’яна,  знаходиться у задовільному технічному стані. Мала  спортивна зала розташована на ІI поверсі, потребує ремонту.

# Навчальні кабінети забезпечені меблями (для учнів початкової школи в наявності парти та стільці-трансформери). У кожному кабінеті є корпусні меблі та класні дошки.  У гімназії є один комп’ютерний  кабінет з доступом до мережі Інтернет.

# Кабінети початкової школи оснащені комп’ютерною та копірувальною технікою, згідно вимог НУШ.

# .