ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 135

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом директора ХЗОШ № 135

від _________ № _______

ІНСТРУКЦІЯ № 6

з охорони праці для вчителя фізики

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ.

- Директор школи, його заступник з навчально-виховної праці, завідувач лабораторії, вчитель фізики, керівник гуртка зобов'язані забезпечити безпечні умови праці для проведення занять у кабінеті фізики і несуть особисту відповідальність за порушення норм охорони праці та санітарно-гігієнічних правил незалежно від того, призвели ці порушення до нещасного випадку чи ні.

- Директор школи зобов'язаний організувати щорічне комісійне приймання кабінету (лабораторії) до нового навчального року, а також щорічну перевірку стану заземлення електрообладнання та перевірку опори ізоляції електромереж.

- Завідуючий кабінетом (учитель) фізики вживає необхідних заходів для створення здорових та безпечних умов для проведення занять, забезпечує виконання інструкцій щодо охорони праці та санітарно-гігієнічних заходів;

- проводить заняття та роботи за наявності відповідного обладнання та інших умов, передбачених правилами та нормами праці;

- забезпечує безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів;

- здійснює інструктажі учнів з подальшим оформленням у журналі; негайно сповіщає керівників закладу про кожний нещасний випадок.

- Лаборант працює під безпосереднім керівництвом завідуючого кабінетом (учителя) фізики, відповідає за правильність зберігання та експлуатації устаткування, підготовку його для виконання лабораторних  і практичних робіт, демонстраційних дослідів, забезпечує профілактичне обслуговування приладів та апаратури, пристроїв та приладдя; наявність засобів надання першої допомоги та протипожежного інвентарю, стежить за виконанням учнями правил безпеки та санітарно-гігієнічних заходів.

- Завідуючий кабінетом, учитель та керівники гуртків фізики один раз за три роки проходять перепідготовку за навчальним планом курсу "Безпека життєдіяльності", затвердженим наказом Міністерства освіти України від 24.02.98 р. № 66 та проходять інструктаж один раз на три місяці.

- Живлення користувачів енергії має здійснюватися тільки від розподільних щитів та приладів, які мають суцільні огорожі, замикаються на замок та позначені відповідними записами.

- На робочі столи учнів має подаватися напруга не вище 42 В змінного струму і не вище 110 В постійного струму. Електроустаткування кабінету з напругою живлення вище вказаних значень заземлюється.

- Забороняється розміщувати електророзетки в безпосередній близькості від стояків водопровідних та опалювальних систем, радіаторів та раковин.

- Радіатори та трубопроводи опалювальної, каналізаційної та водопровідної систем обладнуються діелектричною (дерев'яною) огорожею.

- Для забезпечення пожежної безпеки кабінети (лабораторії) фізики комплектуються протипожежним інвентарем та вогнегасниками.

- Забороняється  використовувати  кабінети   фізики  для  проведення  занять  з  інших предметів, зборів.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ.

- Завідувач кабінетом (учитель) фізики повинен:

- при проведені занять, виконанні демонстраційних дослідів, при постановці й проведенні лабораторних і практичних робіт провести з тими, кого навчають, інструктаж з охорони праці;

- переконатися у справності електроустаткування, апаратури, приладів, пристроїв;

- перед виконанням робіт ознайомити тих, кого навчають, з їх змістом і ходом виконання;

- перед початком усіх видів робіт перевірити відсутність напруги між усіма фазами і кожною фазою відносно землі або нульового проводу на ділянці роботи.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ.

  - Виконання і контроль за підготовкою, проведенням занять, дослідів та інших видів робіт здійснюється учителем фізики.

  - Перебування тих, кого навчають, у приміщені кабінету (лабораторії) фізики й у лаборантській допускається тільки в присутності завідувача кабінетом або вчителя.

  - Учні зобов'язані:

- не приступати до виконання робіт без дозволу вчителя;

- не залишати робочого місця без дозволу вчителя;

- користуватися інструментом тільки з ізольованими ручками;

- розміщувати прилади, матеріали, устаткування на своєму робочому місці так, щоб уникнути їхнього падіння;

- не вмикати джерела електроживлення без дозволу вчителя.

  - Переключення  в  електричних  схемах  устаткування  кабінету  здійснюється  тільки вчителем.

  - Увімкнення електроустаткування здійснюється послідовно від загального вимикача до вимикачів ланцюгів, які відходять. Вимкнення відбувається в зворотному порядку. Перед увімкненням загального вимикача потрібно переконатися в тому, що всі інші вимикачі відімкнені.

  - При збиранні експериментальних установок використовувати дроти з наконечниками й запобіжними чохлами, з міцною ізоляцією без видимих ушкоджень.

  - Джерело струму до електроланцюга підключати останнім. Зібраний ланцюг вмикати тільки після перевірки і з дозволу вчителя. Наявність напруги в ланцюзі слід перевіряти тільки приладами або покажчиками напруги.

  - Для приєднання споживачів до мережі користуватися штепсельними з'єднаннями.

  - При проведенні дослідів не допускати граничних навантажень вимірювальних приладів вище зазначених позначок на шкалі приладів.

  - При роботі з електричними машинами дотримуватися заходів безпеки, які запобігають травмуванню тих, кого навчають, частинами машини, що обертаються, зберігати цілісність і кріплення захисних пристосувань та огороджень. Не нахилятися до частин машини, які обертаються.

  - Під час робіт користуватися тільки справними приладами й обладнанням.

  - Не торкатися неізольованих елементів ланцюга, які перебувають під напругою. Не здійснювати приєднання в ланцюгах машин до вимкнення джерела електроживлення.

  - Не торкатися корпусів стаціонарного електроустаткування, затискачів відімкнених конденсаторів.

  - Виявивши несправність в електроприладах, які знаходяться під напругою, негайно вимкнути джерело електроживлення та повідомити вчителя.

  - У необхідних випадках робити огорожу безпосередньо робочого місця від не вимкнутих частин електроприладів переносними ширмами, щитками та ін., вивішувати плакати "Працювати тут".

4.	ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ.

    - Вимкнути джерело електроживлення, після чого проводити розбирання електроланцюгів.

    - Ретельно прибрати робоче місце.

    - Виходити з кабінету тільки з дозволу вчителя.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ, ПРИ ПОЖЕЖАХ.

      - При виникненні аварій:

- не спрацюванні захисту;

- при перевантаженнях;

- коротких замкненнях електромережі, електричних машин і трансформаторів;

- займанні ізоляції;

- попаданні під напругу і т. п. потрібно негайно натиснути кнопку аварійного вимкнення та слід ужити дії в залежності від характеру аварії:

- надання першої допомоги потерпілим;

- ліквідувати центр пожежі;

- місцеве вимкнення пошкодженого обладнання та вивезення його для ремонту.

      - Роботу в аварійних випадках, а також короткочасні роботи з ліквідації несправностей обладнання, які можуть привести до аварії, дозволяється проводити без попереднього запису в оперативному журналі не менше ніж двома особами з кваліфікаційною групою не нижче 3.

      - Роботи в аварійних ситуаціях і випадках потрібно проводити з виконанням усіх технічних заходів, які забезпечують безпеку їхнього виробництва, з наступним оформленням запису в оперативному журналі.

Розроблено : учителем Кобелєвою В.П.

Погоджено : заступником директора з НВР Обороновою О.В.